**วิธีการใช้ถังดับเพลิง**

วิธีการใช้ถังดับเพลิง

1. เข้าไปทางเหนือลมโดยห่างจากฐานของไฟประมาณ 2 - 3 เมตร

2. ดึงสลักหรือลวดที่รั้งวาล์วออก

3. ยกหัวฉีดปากกลวยชี้ไปที่ฐานของไฟ ( ทำมุมประมาณ 45 องศา )

4. บีบไกเพื่อเปิดวาล์วให้ก๊าซพุ่งออกมา

5. ให้ฉีดไปตามทางยาว และกราดหัวฉีดไปช้า ๆ

6. ดับให้สนิทจนแน่ใจแล้ว จึงฉีดต่อไปข้างหน้า

